序号1参数：热成像：分辨率160 × 120；热成像焦距6mm；视场角：25°×18.7°;可见光：分辨率2688*1520；可见光焦距8mm；视频模式：双光融合；测温误差范围：±0.5℃

序号2参数

【测温，人脸，联网，18防区，LCD屏】

测温：热成像相机测温 ；热成像分辨率：160*120 ；测温精度：±0.5℃；

测温范围：30-45℃； 人脸抓拍：2路，200w ；

无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度度：±0.5℃，搭配黑体进度可达 ±0.3℃；

人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；；

人脸抓拍：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍，抓拍成功率99%以上，实现安检过程可查；

金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；

联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用；

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

系统参数 电源输入 220V ；功率 小于25W

工作温度和湿度

半球：5℃~40℃，＜95% RH

金属门：-20℃─85℃，99%，无冷凝

防护等级

半球：IP66 ；金属门：IP53 ；重量 小于75kg ；

外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深)

通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深)

格式1、询价响应报价表

询价响应报价表

采购编号：___             ___                         标段：

| 序号 | 名称 | 投标品牌型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：             联系人：                联系电话：

法定代表人签字或签章：

日期：       年     月    日

格式2、投标产品技术参数对照表

# 投标产品技术参数对照表

采购编号：___             ___

| 序号 | 名称 | 品牌及规格 | 招标技术参数要求 | 投标产品技术参数说明 | 是否符合（填“符合”或“不符合” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：             联系人：                联系电话：

法定代表人或代理人签字或签章：

日期：       年     月    日

格式3、询价响应函

询价响应函

苏州工业园区服务外包职业学院 ：

我方收到贵公司                      号询价采购通知，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照询价采购通知的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含货物的提供、运输、装卸、调试、售后服务等一切费用。

2、如果我方的询价响应文件被接受，我方将严格履行询价采购通知中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺该项报价在递交后保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行询价采购通知的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方成交资格。

8、与本次投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）               年     月     日

格式4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州工业园区服务外包职业学院组织实施的编号为                     号的询价采购活动。代理人在响应文件、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人或负责人：（盖章）

代理人：（签字）

年    月     日