问题统计
1. 食堂南强电间处电力窨井下陷

2. 实训楼配电房南门口下陷

3. F楼西绿化停车位下陷

4. F楼与E楼西中间停车位下陷

5. B楼机房西大门口大理石下陷损坏

6. A楼西广场弱电井下陷

7. D楼东大门台阶扶梯下陷

8. C楼东门口广场大理石下陷

9. 体育馆与二号楼南之间马路下陷

10. 6号楼南与网球场马路下陷

11. 6号楼与8号楼之间马路井圈损坏

12. 教工食堂西马路雨水盖损坏

13. 新食堂东雨水管道塌陷

14. B楼东红砖路面损坏4平米
