| 外包学院耗材采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 厂家名称 | 采购数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| 1 | 防盗门锁芯 |  |  | 100把 |  |  |  |
| 2 | 5WLED灯管 | 螺口 | 蓝克飞亚 | 1000个 |  |  |  |
| 3 | 8WLED1灯管 | 螺口 MK-T080202 | 浙江美科 | 1000个 |  |  |  |
| 4 | 卤素灯杯 | NHL16/35W | 雷士照明 | 500个 | 小号 |  |  |
| 5 | 卤素灯杯 | NHL16/50W | 雷士照明 | 500个 | 大号 |  |  |
| 6 | 9W单端荧光灯 | YDN9-2U.RR | 佛山照明 | 500个 |  |  |  |
| 7 | 玻璃胶 | 透明 | 提供样品 | 50支 |  |  |  |
| 8 | 36W灯管 | 36W/54-765ISL/25 | 飞利浦 | 200支 |  |  |  |
| 9 | 18WLED灯管 | T8 1.2米 | 飞利浦 | 500支 |  |  |  |
| 10 | 18WLED灯管 | 0.6米 | 飞利浦 | 500支 |  |  |  |
| 11 | 地插 | UBTF426/2/W | tcl | 50个 |  |  |  |
| 12 | 荧光灯启动器 | 4-65W 220-240V-Single | 飞利浦 | 5盒 |  |  |  |
| 13 | 三杆式球形门锁 |  | 博冠 | 200个 |  |  |  |
| 14 | 塑钢门锁 |  | 优利特 | 300个 |  |  |  |
| 15 | 2匹带漏电32A开关 | DZ47LE-32 | 正泰 | 200个 |  |  |  |
| 16 | 五孔插座 | Q5 810UV | 飞利浦 | 500个 |  |  |  |
| 17 | 三孔插座 | Q3 810UV | 飞利浦 | 200个 |  |  |  |
| 18 | 单把淋浴龙头 | X35008-416B-1B-1 | 九牧 | 100个 |  |  |  |
| 19 | 防盗门锁板 |  | 现场取样品 | 100个 | 锁舌可调 |  |  |
| 20 | 飞驰二代LED光源模组 |  | 子弹头 | 500个 |  |  |  |
| 21 | 0.5MM硬线 |  | 无锡电缆 | 5卷 |  |  |  |
| 22 | 宿舍阀芯 | DN32 | 天津一牛（换） | 200个 |  |  |  |
| 23 | t8灯脚 |  | 飞利浦 | 100个 |  |  |  |
| 24 | 18W荧光灯灯脚 |  | 飞利浦 | 100个 |  |  |  |
| 25 | 瓷式灯头 | 通用型螺口 | 现场拿样品 | 100个 |  |  |  |
|  | 总报价（人民币大写） ¥： 报价单位（盖章）： 被授权人： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |