## Sheet1
配电房配件报价
名称 | 图片 | 型号 | 备注 | 单价 | 总价
蓄电池 |  | NP-40-12 | 12v 40Ah数量18个
直流屏模块 |  | FX22005-2 | 220V
万能转换开关 |  | LW2-Z1a 4 6a 40 20/F8 | 高压进线转换开关及6号食堂转换开关（共两个）
计量柜摇入机构 | 运行状态无法拍照 | 无 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司
凝露控制器 |  | KD-NL2-XT | 苏州新区枫桥电气电板厂（1个）
带核相验电显示装置 |  | DXN1-T | 带电显示装置1个
总价