## Sheet1
外包学院空调维修维保报价单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：多联机铜管保温 2、绝热厚度：不低于20，外径70毫米以下（包含扎带） | m | 30
2 | 030501003001 | 控制设备 | 1、名称：风管机电脑板 2、规格：三星中央空调DB41-00364A | 台 | 5
3 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1、名称：风管机电机 2、规格：三星中央空调 | 台 | 2
4 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：电子膨胀阀阀体 2、规格：三星中央空调 | 个 | 2
5 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：电子膨胀阀线圈 2、规格：三星中央空调 | 个 | 5
6 | 030501003002 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-09393E | 台 | 5
7 | 030501003003 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-08060M | 台 | 3
8 | 030501003004 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-08060U | 台 | 1
9 | 030501003005 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-08895B | 台 | 1
10 | 030501003006 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-08895D | 台 | 1
11 | 030501003007 | 控制设备 | 1、名称：电脑板 2、规格：三星中央空调DB93-02980S | 台 | 1
12 | 030503008003 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：电子膨胀阀阀体 2、规格：三星中央空调 | 个 | 1
13 | 030503008004 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：电子膨胀阀线圈 2、规格：三星中央空调 | 个 | 2
14 | 030406009004 | 微型电机、电加热器 | 1、名称：变频风机 2、型号：DB31-00330C 3、规格：三星中央空调 | 台 | 1
15 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：嵌入机风叶 2、型号：三星中央空调3-5匹 | 台 | 3
16 | 030501003009 | 控制设备 | 1、名称：线控器 2、规格：三星中央空调 | 台 | 3
17 | 030110001001 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 2、型号：三星中央空调ZPJ72KCE-TFD-496 | 台 | 2
18 | 030110001002 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 2、型号：三星中央空调ZPJ83KCE-TFD-496 | 台 | 1
19 | 030404023001 | 接触器 | 1、名称：接触器 2、规格：三星中央空调DB35-00049A | 台 | 5
20 | 030503008005 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：电子阀 2、规格：三星中央空调TYPE-1020/3 | 个 | 2
21 | 030110001003 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 2、型号：爱斯特空调VR125KS-TFP-402 | 台 | 3
22 | 030503008006 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：热力膨胀阀 2、规格：爱斯特空调8T | 个 | 2
23 | 030113011001 | 冷凝器 | 1、名称：冷凝器 2、规格：1、格力1.5匹 2、美的1.5匹 | 台 | 5
24 | 030113011002 | 冷凝器 | 1、名称：冷凝器 2、规格：1、格力5匹 2、美的5匹 | 台 | 5
25 | 030110001004 | 压缩机 | 1、名称：变频压缩机 2、型号：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 1
26 | 030110001005 | 压缩机 | 1、名称：变频压缩机 2、型号：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 2
27 | 030110001006 | 压缩机 | 1、名称：变频压缩机 2、型号：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 2
28 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：直流外风机 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 2
29 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称：直流外风机 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 2
30 | 030108006003 | 其他风机 | 1、名称：直流外风机 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 2
31 | 030108006004 | 其他风机 | 1、名称：外风机 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 2
32 | 030108006005 | 其他风机 | 1、名称：外风机 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 2
33 | 030108006006 | 其他风机 | 1、名称：外风机 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 2
34 | 030108006007 | 其他风机 | 1、名称：内风机 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 2
35 | 030108006008 | 其他风机 | 1、名称：内风机 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 2
36 | 030108006009 | 其他风机 | 1、名称：内风机 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 2
37 | 030108006010 | 其他风机 | 1、名称：直流内风机 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 1
38 | 030108006011 | 其他风机 | 1、名称：直流内风机 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 1
39 | 030108006012 | 其他风机 | 1、名称：直流内风机 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 1
40 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：外风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（1.5匹） | 组 | 1
41 | 030414010002 | 电容器 | 1、名称：外风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（3匹） | 组 | 1
42 | 030414010003 | 电容器 | 1、名称：外风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（5匹） | 组 | 1
43 | 030414010004 | 电容器 | 1、名称：内风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（5匹） | 组 | 1
44 | 030414010005 | 电容器 | 1、名称：内风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（3匹） | 组 | 1
45 | 030414010006 | 电容器 | 1、名称：内风机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（5匹） | 组 | 1
46 | 030414010007 | 电容器 | 1、名称：压缩机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（1.5匹） | 组 | 1
47 | 030414010008 | 电容器 | 1、名称：压缩机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（3匹） | 组 | 1
48 | 030414010009 | 电容器 | 1、名称：压缩机电容 2、品牌：美的、海尔、格力（5匹） | 组 | 1
49 | 030404031011 | 小电器 | 1、名称：过热保护器 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 个(套、台) | 1
50 | 030404031012 | 小电器 | 1、名称：过热保护器 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 个(套、台) | 1
51 | 030404031013 | 小电器 | 1、名称：过热保护器 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 个(套、台) | 1
52 | 030113012001 | 蒸发器 | 1、名称：蒸发器 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 1
53 | 030113012002 | 蒸发器 | 1、名称：蒸发器 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 1
54 | 030113012003 | 蒸发器 | 1、名称：蒸发器 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 5
55 | 030503008007 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：膨胀阀 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 个 | 5
56 | 030503008008 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：膨胀阀 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 个 | 1
57 | 030503008009 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：膨胀阀 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 个 | 5
58 | 030503008010 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：四通阀 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 个 | 5
59 | 030503008011 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：四通阀 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 个 | 1
60 | 030503008012 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：四通阀 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 个 | 1
61 | 030503008013 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：单向阀 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 个 | 1
62 | 030503008014 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：单向阀 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 个 | 1
63 | 030503008015 | 电动、电磁阀门 | 1、名称：单向阀 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 个 | 3
64 | 03B003 | 补加氟利昂 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 10
65 | 03B004 | 补加氟利昂 | 美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 10
66 | 03B005 | 补加氟利昂 | 美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 10
67 | 03B006 | 全加氟利昂 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 5
68 | 03B007 | 全加氟利昂 | 美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 5
69 | 03B008 | 全加氟利昂 | 美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 5
70 | 03B009 | 抽真空 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 5
71 | 03B010 | 抽真空 | 美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 3
72 | 03B011 | 抽真空 | 美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 3
73 | 030108006013 | 其他风机 | 1、名称：内风轮 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 3
74 | 030108006014 | 其他风机 | 1、名称：内风轮 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 3
75 | 030108006015 | 其他风机 | 1、名称：内风轮 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 3
76 | 030108006016 | 其他风机 | 1、名称：外风叶 2、规格：美的、海尔、格力（1.5匹） | 台 | 1
77 | 030108006017 | 其他风机 | 1、名称：外风叶 2、规格：美的、海尔、格力（3匹） | 台 | 1
78 | 030108006018 | 其他风机 | 1、名称：外风叶 2、规格：美的、海尔、格力（5匹） | 台 | 1
79 | 03B013 | 喇叭口 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 只 | 5
80 | 03B014 | 喇叭口 | 美的、海尔、格力（3匹） | 只 | 5
81 | 03B015 | 喇叭口 | 美的、海尔、格力（5匹） | 只 | 5
82 | 03B016 | 螺帽 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 只 | 10
83 | 03B017 | 螺帽 | 美的、海尔、格力（3匹） | 只 | 10
84 | 03B018 | 螺帽 | 美的、海尔、格力（5匹） | 只 | 10
85 | 03B019 | 导风板 | 美的、海尔、格力（1.5匹） | 只 | 10
86 | 03B020 | 导风板 | 美的、海尔、格力（3匹） | 只 | 5
87 | 03B021 | 导风板 | 美的、海尔、格力（15匹） | 只 | 5
合计 | [6 empty] | 0
备注: | 价格包含人工，拆除，搬运，现场垃圾清理费用！