苏州工业园区服务外包职业学院

采购邀标书

采购单位：    苏州工业园区服务外包职业学院

采购项目类别：校园无线网络布线安装

欢迎国内具有独立承担民事责任的企业，具备相关资格（注册资金人民币100万元或以上）条件的供应商参加询价采购。

- 服务内容清单

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线点位布线 | 200点无线设备位置布线，含管路和线材， | 1 |
| 2 | 无线设备安装 | 200点设备安装含锁具和天线调整 | 1 |
| 3 | 无线网规图 | 交付无线网规图（根据前期现场勘察和后期测试出具网规图） | 1 |
| 4 | 无线安装竣工图 | 交付无线竣工图纸 | 1 |

二、技术要求：

1.投标企业具有相关设备安装维护能力，有专业的技术人员。必须具备的资质包括：

A、具有独立法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元或以上；

B、超出营业执照经营范围的响应供应商将被拒绝。

C、具有无线设备原厂无线安装服务资质。

2.布线范围包括实训楼B、F、G、H栋，需要实现这些建筑内无线全覆盖，无线点位全部暗线暗管，不能破坏原有装修，具体点位上门勘察后由供应商自行配制。

3．为保障工程质量需要供应商提供锐捷无线设备原厂认证的安装服务证明，并由无线设备原厂工程师负责上门安装。

4.布线产品质保期不少于三年，质保期内因非人为原因而造成的设备故障，需由原厂工程师免费上门维修或者更换。

- 报价文件组成：

1．企业营业执照副本复印件（加盖公章）

2. 企业相关资质：注册资金人民币100万元或以上；（复印件加盖公章）

3.企业锐捷无线设备原厂服务认证证明文件。

4.企业需到学院进行现场勘察，投标时需出具经学院信息中心开出的现场勘察表。

5．报价表

格式：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量（套） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线材 | 康普六类非屏蔽线缆 |  |  |  |
| 2 | 管材 | 国产（根据位置自定） |  |  |  |
| 3 | 86盒 | 国产（根据位置自定） |  |  |  |
| 4 | 无线点布线安装 | 立杆位置安装调试（位置室外全覆盖配制，如需开挖路面自行规划） |  |  |  |
| 5 | 无线AP锁具 | 设备防盗锁 |  |  |  |
| 6 | 无线网规图 | 根据要求区域全覆盖，出具区域覆盖无线网络规划图，含覆盖区域测试规划图。投标时提供。 |  |  |  |
| 7 | 无线网络竣工图 | 需要提供无线系统图，各楼各层设备管线平面图。竣工后提供。 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 被授权人： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 报价说明：

1．报价中包含设备总价和设备安装的人工、运输和税票相关费用。

2. 投标单位实质性响应必须3家以上方可开标，否则为流标。报价人所报出的总价超过预算总价为废标。

3. 报价人应对招标人所要采购的全部内容充分了解后进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。

4．付款方式：待合同签订生效，工程完工验收结束，并向需方提供下列单据后10日内，甲方向乙方支付合同金额的95%。余下金额待维保期结束后支付。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

5. 成交原则: 符合采购要求和相关资质要求的前提下,以最低价成交。

6. 请贵单位于2014年 9 月 3 日 10 时前，按要求完成投标意向书，密封并加盖骑缝章送到苏州市工业园区若水路99号（苏州工业园区服务外包职业学院）邮编：215123。

7．投标单位的《询价响应报价表》盖章有效，并在密封袋封口处加盖单位公章，在信封上注明所投采购项目类别，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，将立即取消其投标资格并保留追究其法律责任的权利。

8．成交供应商必须在10个工作日内与我院签订合同，采供双方代表在合同上签字盖章。如无正当理由而不签合同或签订合同后不按合同履行的，我院将视其为严重违约行为，有权解除合约并保持追其究法律责任的权利；我院将重新选择合格供应商。

9．采购（甲方）单位为苏州工业园区服务外包职业学院  联系人：王振国   电话：62932210/13584899404

苏州工业园区服务外包职业学院

2014年8月 29日