校史馆改造配套工程报价单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计(元) | 备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防喷淋头更改 | 65 | 个 |  |  |  |
| 2 | DN25镀锌管 | 65 | 米 |  |  |  |
| 3 | 空调室内机拆装 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 三星中央空调内机移机到指定位置 | 1 | 台 |  |  | 1、空调内机拆除，PVC排水管铜管增加20米，铜管焊接 2、系统打氮气保压，抽真空，打氟利昂，系统调试 |
| 5 | 空调管路保温 | 80 | 米 |  |  |  |
| 6 | YJY5*35 | 80 | 米 |  |  |  |
| 7 | 强电间125A带漏保塑壳断路器 | 1 | 套 |  |  | 德力西 |
| 8 | B202校史馆总电箱600*800 | 1 | 套 |  |  | 包含全套德力西控制开关（总开100A，分20路2P32A，10路1P25A）所有2P开关 |
| 9 | 强电工程辅材（桥架、铜接头等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

报价公司名称：                                                                             公司（盖章）

联   系   人：

联系电话：                                                                             日期：    年      月     日