苏州工业园区服务外包职业学院

南大门伸缩门采购及施工招标书

采购单位：    苏州工业园区服务外包职业学院

采购及改造项目： 南大门伸缩门采购安装

欢迎国内具有独立承担民事责任的企业，具备相关资格条件的施工单位参加改造项目报价

- 电动门、耳门质量技术要求

# 1.满足技术参数、要求

2.所有报价材料及施工工艺，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求。

3. 提供原厂设备，并由原厂工程师负责上门安装。

4. 产品质保期不少于二年，质保期内因非人为原因而造成的设备故障，需由原厂工程师免费上门维修或者更换

- 采购清单

| 序号 | 项目 | 规格（长×高） | 单位 | 参考数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动伸缩门门排 | 1.6×（13.7＋13.7 | 米 | 17 | 要求内置式导轨（新式无轨） |
| 2 | 电动伸缩门 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 排线 | RVV2*1 | 米 | 25米 |  |
| 4 | 控制开关 | 正泰DZ47LE25带漏保 | 个 | 2 |  |

- 电动门、耳门材质规格及功能要求

- 电动伸缩门材质规格及功能要求

材质：不锈钢材质

规格：主立柱采用53异形不锈钢管304管材制作，上梁采用25×50   304不锈钢管，交叉杆：采用30×40不锈钢管材材料制作，通体交叉，增加该门的稳固性。

功能要求：

- 门体一管多弯成型，无塑料件连接。

- 耐磨橡胶轮子。

- 配备LED数码动态显示（需显示学院全称）。

- 带红外线防撞装置，门体关门过程中，遇到障碍物能自动倒退。

- 带手动离合装置，遇到故障或停电能分离离合器，能手动推拉门体运行。

- 带遥控装置，遥控器每个门配2个，遥控距离不低于30米具，有手动、台式控制、无线遥控功能特点。

- 电机带过热保护。

- 导轨要求：内置式导轨

附件一：报价单

| 序号 | 项 目 | 规格（长×高） | 单位 | 参考 数量 | 综合 单价 | 小计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动伸缩门 门排 | 1.6×（8.7+8.7) | 米 | 17.4 |  |  | 要求内置式导轨(新式无轨) |
| 2 | 电动伸缩门 控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 强电部分 | 正泰DZ47LE25带漏保 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 排线 | RVV2*1 | 米 | 25 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价文件组成：

1．企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

2．税务登记证复印件。

3．报价表

五、报价说明

1．报价必须按照附件中的报价表认真填写，不得私自更改报价格式，否则作为废标。

# 2. 投标单位实质性响应必须3家以上方可开标，否则为流标。

3. 成交原则: 以最低价为中标标准。

4．请贵单位于2016年 9 月  17日 11   时前按《报价文件组成》要求编制报价文件， 壹 份。盖章密封后由送到 苏州市工业园区若水路99号（苏州工业园区服务外包职业学院A601事务保障中心）邮编：215123。

5. 投标单位的《询价响应报价表》盖章有效，并在密封袋封口处加盖单位公章，在信封上注明所投维修项目类别，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，由其自行承担一切后果。

6．开标时间： 2016年9 月17 日下午 2:30 ；开标地点：事务保障中心

7．采购（甲方）单位为苏州工业园区服务外包职业学院  联系人：王勇    电话：15161175882

苏州工业园区服务外包职业学院

2016 年 9月12 日